## 设备表
编号 | 车间 | 配电室 | 名称 | 协议 | IP | PORT | 从站/区域 | 地址 | 长度 | 数据类型 | 倍率 | 字节序
1 | 一车间 | 三号配电室 | 1号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
2 | 一车间 | 三号配电室 | 2号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
3 | 一车间 | 三号配电室 | 3号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 7 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
4 | 一车间 | 三号配电室 | 4号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
5 | 一车间 | 三号配电室 | 5号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
6 | 一车间 | 三号配电室 | 6号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
7 | 一车间 | 三号配电室 | 7号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
8 | 一车间 | 三号配电室 | 8号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
9 | 一车间 | 二号配电室 | 9号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
10 | 一车间 | 二号配电室 | 10号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
11 | 一车间 | 二号配电室 | 11号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 7 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
12 | 一车间 | 二号配电室 | 12号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
13 | 一车间 | 二号配电室 | 13号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
14 | 一车间 | 二号配电室 | 14号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
15 | 一车间 | 二号配电室 | 15号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
16 | 一车间 | 二号配电室 | 16号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
17 | 一车间 | 一号配电室 | 17号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
18 | 一车间 | 一号配电室 | 18号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
19 | 一车间 | 一号配电室 | 19号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 7 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
20 | 一车间 | 一号配电室 | 20号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
21 | 一车间 | 一号配电室 | 21号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
22 | 一车间 | 一号配电室 | 22号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
23 | 一车间 | 一号配电室 | 23号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
24 | 一车间 | 一号配电室 | 24号立机 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
25 | 一车间 | 无 | 1号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.10 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
26 | 一车间 | 无 | 2号冷却站 | s7_200_smart | 192.168.59.11 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
27 | 一车间 | 无 | 3号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.12 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
28 | 一车间 | 无 | 1号环保设备 | s7_200_smart | 192.168.36.10 | 102 | DB:1 | 910 | 4 | float32 | 1 | 大端
29 | 一车间 | 无 | 2号环保设备 | s7_200_smart | 192.168.36.11 | 102 | DB:1 | 910 | 4 | float32 | 1 | 大端
30 | 一车间 | 二号配电室 | 立机空调 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 16 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
31 | 一车间 | 五号配电室 | 卧机空调 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 15 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
32 | 一车间 | 一号配电室 | 北侧照明 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 17 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
33 | 一车间 | 三号配电室 | 南侧照明（及办公室) | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 17 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
34 | 一车间 | 五号配电室 | 1号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
35 | 一车间 | 五号配电室 | 2号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 6 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
36 | 一车间 | 五号配电室 | 3号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
37 | 一车间 | 五号配电室 | 4号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 9 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
38 | 一车间 | 五号配电室 | 5号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
39 | 一车间 | 五号配电室 | 6号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
40 | 一车间 | 五号配电室 | 7号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 12 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
41 | 一车间 | 五号配电室 | 8号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
42 | 一车间 | 五号配电室 | 9号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
43 | 一车间 | 四号配电室 | 10号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
44 | 一车间 | 四号配电室 | 11号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 15 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
45 | 一车间 | 四号配电室 | 12号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
46 | 一车间 | 四号配电室 | 13号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
47 | 一车间 | 四号配电室 | 14号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 12 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
48 | 一车间 | 四号配电室 | 15号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
49 | 一车间 | 四号配电室 | 16号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
50 | 一车间 | 四号配电室 | 17号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 9 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
51 | 一车间 | 四号配电室 | 18号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 7 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
52 | 一车间 | 四号配电室 | 19号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
53 | 一车间 | 四号配电室 | 20号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 6 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
54 | 一车间 | 四号配电室 | 21号卧机 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
55 | 一车间 | 无 | 4号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.13 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
56 | 一车间 | 无 | 5号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.14 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
57 | 一车间 | 无 | 4号环保设备 | s7_200_smart | 192.168.36.12 | 102 | DB:1 | 910 | 4 | float32 | 1 | 大端
58 | 一车间 | 无 | 5号环保设备 | s7_200_smart | 192.168.36.13 | 102 | DB:1 | 910 | 4 | float32 | 1 | 大端
59 | 二车间 | 六号配电室 | 3号国产大拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
60 | 二车间 | 六号配电室 | 2号国产大拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 6 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
61 | 二车间 | 七号配电室 | 1号大拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 6 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
62 | 二车间 | 无 | 6-7号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.15 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
63 | 二车间 | 六号配电室 | 挤压机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 16 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
64 | 二车间 | 六号配电室 | 1号国产中拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
65 | 二车间 | 七号配电室 | 2号国产中拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
66 | 二车间 | 无 | 3号不带退火中拉丝机 | modbus_tcp | 10.50.55.200 | 502 | 13 | 46 | 4 | float32 | 1 | 大端
67 | 二车间 | 无 | 4号不带退火中拉丝机 | modbus_tcp | 10.50.55.200 | 502 | 14 | 46 | 4 | float32 | 1 | 大端
68 | 二车间 | 无 | 5号不带退火中拉丝机 | modbus_tcp | 10.50.55.200 | 502 | 15 | 46 | 4 | float32 | 1 | 大端
69 | 二车间 | 无 | 6号不带退火中拉丝机 | modbus_tcp | 10.50.55.200 | 502 | 16 | 46 | 4 | float32 | 1 | 大端
70 | 二车间 | 无 | 7号不带退火中拉丝机 | modbus_tcp | 10.50.55.200 | 502 | 17 | 46 | 4 | float32 | 1 | 大端
71 | 二车间 | 无 | 8号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.16 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
72 | 二车间 | 六号配电室 | 1号16头22模多头拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 9 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
73 | 二车间 | 六号配电室 | 2号24头25模多头拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 12 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
74 | 二车间 | 七号配电室 | 3号16头22模多头拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 11 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
75 | 二车间 | 七号配电室 | 4号16头31模多头拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
76 | 二车间 | 七号配电室 | 5号20头19模多头拉丝机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
77 | 二车间 | 无 | 12-13号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.20 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
78 | 二车间 | 无 | 9号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.17 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
79 | 二车间 | 无 | 10号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.18 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
80 | 二车间 | 无 | 11号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.19 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
81 | 二车间 | 八号配电室 | 5#动力柜（小拉丝机1-20#） | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
82 | 二车间 | 八号配电室 | 6#动力柜（小拉丝机21-40#） | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 9 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
83 | 二车间 | 八号配电室 | 7#动力柜（小拉丝机41-60#） | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 10 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
92 | 二车间 | 八号配电室 | 绞线机1-12号和12-13号冷却塔电机电源 | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 17 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
93 | 二车间 | 八号配电室 | 绞线机13-31号 | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 18 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
94 | 二车间 | 八号配电室 | 绞线机32-45号 | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 19 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
95 | 二车间 | 八号配电室 | 绞线机46-59号 | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 20 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
96 | 二车间 | 七号配电室 | 二车间冷感机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 15 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
97 | 二车间 | 七号配电室 | 二车间空压机 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 16 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
98 | 二车间 | 六号配电室 | 二车间北侧照明及行车电源 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
99 | 二车间 | 八号配电室 | 二车间南侧照明（及办公室） | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 4 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
100 | 三车间 | 九号配电室 | 9号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 26 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
101 | 三车间 | 九号配电室 | 2号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 28 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
102 | 三车间 | 九号配电室 | 10号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 29 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
103 | 三车间 | 九号配电室 | 4号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 31 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
104 | 三车间 | 九号配电室 | 5号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 33 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
105 | 三车间 | 九号配电室 | 6号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 32 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
106 | 三车间 | 九号配电室 | 7号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 14 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
107 | 三车间 | 九号配电室 | 8号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 37 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
110 | 三车间 | 九号配电室 | 11号挤出机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 13 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
111 | 三车间 | 无 | 14号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.21 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
112 | 三车间 | 无 | 15号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.22 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
113 | 三车间 | 无 | 7号环保设备 | s7_200_smart | 192.168.36.15 | 102 | DB:1 | 910 | 4 | float32 | 1 | 大端
114 | 三车间 | 九号配电室 | 铜米机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 18 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
115 | 三车间 | 九号配电室 | 1号悬臂单绞机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 40 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
116 | 三车间 | 九号配电室 | 2号悬臂单绞机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 21 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
117 | 三车间 | 九号配电室 | 桑普1000+1250电源1 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 15 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
118 | 三车间 | 九号配电室 | 桑普1000+1250电源2 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 36 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
119 | 三车间 | 九号配电室 | 3号成缆机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 35 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
120 | 三车间 | 九号配电室 | 桑普1000绞线机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 8 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
121 | 三车间 | 九号配电室 | 63号笼绞机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 5 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
122 | 三车间 | 九号配电室 | 64号笼绞机 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 6 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
123 | 三车间 | 无 | 16号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.23 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
124 | 三车间 | 九号配电室 | 电子加速器 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 34 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
125 | 三车间 | 九号配电室 | 复绕机（电气值班室外） | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 41 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
126 | 三车间 | 九号配电室 | 三车间南侧照明（及办公室） | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 42 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
127 | 三车间 | 九号配电室 | 三车间北侧照明及行车电源 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 19 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
128 | 动力站 | 无 | 18号冷却塔 | s7_200_smart | 192.168.59.24 | 102 | DB:1 | 500 | 4 | float32 | 1 | 大端
129 | 三车间 | 九号配电室 | 研发楼 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 27 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
130 | 一车间 | 一号配电室 | 1号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.11 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
131 | 一车间 | 二号配电室 | 2号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.12 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
132 | 一车间 | 三号配电室 | 3号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.13 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
133 | 一车间 | 四号配电室 | 4号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.14 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
134 | 一车间 | 五号配电室 | 5号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.15 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
135 | 二车间 | 六号配电室 | 6号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.16 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
136 | 二车间 | 七号配电室 | 7号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.17 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
137 | 二车间 | 八号配电室 | 8号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.18 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
138 | 三车间 | 九号配电室 | 9号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 100 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端
139 | 三车间 | 十号配电室 | 10号变压器 | modbus_tcp | 192.168.40.19 | 502 | 101 | 18 | 4 | int32 | 0.1 | 大端

## 配置表
USER | jldgxcx
PASSWORD | Jldg123654.
HOST | xs.jldg.com
PORT | 3306
DATABASE | e20250529